PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº933/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021

PREGÃO PRESENCIAL 026/2021

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DO PROPONENTE:

Razão social:

CNPJ(MF):						Inscrição Estadual:

Endereço:						Fone e Fax:

Cidade:						Estado:

Nome do Responsável legal para assinatura do contrato:

R.G.:							CPF(MF):

Endereço: 						Cidade/UF:

Nacionalidade: 					Profissão:

Estado Civil:						Telefone:

| Item | Descrição | Qtd | Uni. | Vl. Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADAPTADOR TIPO NIPPLE | 50 | UN |  |  |
|  | ÁGUA DESTILADA COM 5 LITROS | 100 | UN |  |  |
|  | CÂNULA NASAL ADULTO | 200 | UN |  |  |
|  | GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³/7 LITROS (AMBULÂNCIA) COM CILINDRO E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE 25 IPM, EM REGIME DE COMODATO. | 400 | UN |  |  |
|  | GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 2M³/16 LITROS (SAMU) COM CILINDRO E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE 25 IPM, EM REGIME DE COMODATO. | 200 | UN |  |  |
|  | GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³/50 LITROS (RESIDÊNCIA) COM CILINDRO E VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE 25 IPM, EM REGIME DE COMODATO. | 300 | UN |  |  |
|  | REGULADOR MEDICINAL DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO | 50 | UN |  |  |
|  | Locação de concentrador de oxigênio, com fluxo de até 5 litros/minuto, alimentação 110/220 volts, 60 HZ, devendo acompanhar um cilindro back-up, em regime de comodato, para uso exclusivo em caso de pane elétrica do equipamento ou falta de energia, envazado de 01 m³ de oxigênio medicinal, com regulador de pressão para oxigênio até 15 L/minuto. A recarga do cilindro back-up de 1 m³ de oxigênio gasoso medicinal com pureza maior ou igual a 99,5%. O fornecedor deverá prestar assistência técnica ininterrupta e orientação de uso e manutenção dos equipamentos ao paciente e ao cuidador durante a vigência contratual. | 250 | UN |  |  |
|  | UMIDIFICADOR 500 ML | 300 | UN |  |  |

OBS: A empresa vencedora deste certame deve instalar o gás oxigênio medicinal no domicílio do paciente e realizar a retirada.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO, POR ITEM

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA (BANCO, AGÊNCIA, N. CONTA):

A empresa acima citada está de acordo com todas as exigências da presente licitação:

DATA:

ASSINATURA DO PROPONENTE